附件2

北塔区第二轮中央生态环境保护督察反馈问题

整改验收销号登记表

编号：

整改实施单位：（盖章）                申请时间：2025年10月10日

| 反馈问题 | 城市污水管网改造重部署、轻督促、对任务完成情况只调度、不核实、工作不严不实。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 推进老旧管网改造，逐步提高城 区雨污分流制管网比例、污水收集效能和污水处理厂进水水质浓度。 |
| 整改时限 | 2025年12月31日 |
| 整改完成情况 | 已完成。 - 1、全面摸底老旧小区地下管网，严格按照《邵阳市城镇排水与污水处理管理实施办法》规定，将雨污管网改造纳入老旧小区改造重点实施内容。 2、全面推进项目建设，补齐短板。通过老旧小区改造、市政道路建设及改造、易涝点改造等项目的实施全力推进北塔区域雨污分流改造工作。 3、全面加强污水设施监管，规范运行。采取定期检查、不定期抽查方式加强污水设施运营监管，定期检测进出水水质，确保达标排放。 |
| 县市区党政主要负责人意见 | 年 月 日 |
| 验收销号意见 |  |
| 公示情况 | 已公示（详见附件） |
| 市牵头验收单位意见 | 年 月 日 |
| 市生态环境保护委员会办公室备案意见 | 年 月 日 |